**01.03.2023 жылғы №85-Ө бұйрығымен бекітілген № 9 медициналық бұйымдарды сатып алуға арналған тендерлік құжаттама бойынша сұрау салуға түсініктемелер.**

**Разъяснения на запрос по Тендерной документации на закуп медицинских изделий №9, утвержденной приказом № 85-Ө от 01.03.2023 года.**

В соответствии с п.130-21 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 в ответ на запрос, поступивший от потенциального поставщика поясняем следующее:

Общее количество закупаемых комплектующих товара «Монитор пациента в комплекте с принадлежностями» на 8 комплектов составляет:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **№** | 1. **Наименование** | 1. **Количество** |
|  | 1. ***Основные комплектующие*** |  |
| 1. 1 | 1. Основной блок | 1. 8 шт. |
| 1. 2 | 1. Центральная станция мониторинга | 1. 1 шт. |
| 1. 3 | 1. 3/5/12 - отведения + ARR + ST + опирающихся на 12- отведения | 1. 8 шт. |
| 1. 4 | 1. Модуль SpO2 | 1. 8 шт. |
| 1. 5 | 16G для хранения данных | 1. 8 шт. |
| 1. 1 | 1. Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 11.1 В, 4500B | 1. 8 шт. |
|  | 1. *Дополнительные комплектующие:* |  |
| 1. 2 | Автоматическая яркость + задняя сигнальная лампа | 1. 8 шт. |
| 1. 3 | TR6F Тепловой регистратор | 1. 8 шт. |
| 1. 4 | 1. Модуль 2IВР+С.О. | 1. 8 шт. |
| 1. 5 | 1. Модуль Капнометрии СО2 | 1. 8 шт. |
| 1. 6 | 1. Электрод + кабель + провод отведении, Взрослый, Snap, Защита от дефибрилляции | 1. 8 шт. |
| 1. 7 | 1. Комплект принадлежностей SpO2 | 1. 8 шт. |
| 1. 8 | 1. Датчик SpO2, многоразовый, взрослый, наплечный | 1. 8 шт. |
| 1. 9 | 1. Трубка для НИАД, взрослый/детский/ неонатальный. 3 м | 1. 8 шт. |
| 1. 10 | 1. Многоразовая манжета, взрослый, 25-35 см, с разъемом | 1. 8 шт. |
| 1. 11 | 1. Многоразовая манжета, большая, для взрослых, 33-47 см | 1. 8 шт. |
|  | 1. *Дополнительные комплектующие к центральной станции мониторинга:* |  |
| 1. 1 | 1. Монитор | 1. 1 комплект |
| 1. 2 | 1. Роутер | 1. 1 шт. |
| 1. 3. | 1. ИБП | 1. 1 комплект |
| 1. 4. | 1. ИБП | 1. 1 комплект |
|  | 1. *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* |  |
| 1. 1 | 1. Бумага для термопринтера (50мм х 20м) | 1. 24 шт. |
| 1. 2 | 1. ЭКГ электроды | 1. 80 шт. |
| 1. 3 | 1. Датчик инвазивного давления | 1. 40 шт. |
| 1. 4 | 1. Набор аксессуаров для СО2 | 1. 8 набор |
| 1. 5 | 1. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, накожный. 2 Pin. | 1. 8 шт. |
| 1. 6 | 1. Датчик температуры, многоразовый, взрослый, полостной. 2 Pin. | 1. 8 шт. |